Ausschreibungstext

Artikelnummer

221552

Typ

AXIS COMPANION DOME MINI LE

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, WDR, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS COMP DOME MINI CASING A 4P | Kuppel, klar, mit Rahmen, weiß, für AXIS Companion Dome mini LE, 4 Stück, Ersatzteil |
| --- | --- |
| AXIS COMPANION REC 4CH 1TB | Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, 1TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE-Switch |
| AXIS COMPANION REC 8CH 2TB | Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 2TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE-Switch |
| AXIS COMPANION REC 8CH 4TB | Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 4TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE Switch |
| AXIS COMPANION SWITCH 4CH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS COMPANION VMS 3.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS COMPANION WEATHERSHIELD A | Wetterschutzdach, für Axis Companion Dome mini L, weiß, inkl. Schrauben, 4 Stück |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| AXIS T91A27 POLE MOUNT 10PCS | Mastmontage Adapter für Kameras mit Standard Stativ Gewinde, 1/4"-20 UNC, 10 Stck. |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für Axis Fix Domes |
| AXIS T94C01L RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS Companion Dome Mini LE, AXIS M42-V/-LV, weiß |
| AXIS T94C01M J-BOX/GANG BOX PLATE | Halterung, zur Montage AXIS Companion Dome mini LE, AXIS M42-L/-V auf 4" Anschlussdose |
| AXIS T94C01U UNIVERSAL MOUNT | Universalhalterung, für Hänge-, Mast-, Gewindemontage und Anschlussbox |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |