Ausschreibungstext

Artikelnummer

222056

Typ

Jetrics NDR-120-48 DIN RAIL Netzteil

Kurzbeschreibung

Netzgerät für DIN Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang, max. 120W

Hauptmerkmale

Universal AC Spannungseingang

Überspannungsschutz integriert

Für DIN Rail Montage TS-35/7,5 oder 15

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C bis +70°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 290 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 222056 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen