Ausschreibungstext

Artikelnummer

221625

Typ

CWGE28MS

Kurzbeschreibung

Gigabit Ethernet Switch, Managed, 20 x SFP-Ports, 8 x Combo Ports, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Unterstützt aktuelles IPv6

Unterstützt 10kByte Jumbo Frames

19" Rackmount Design

Netzteil intern, 12VDC Backupbatterie-Eingang

L3 statische Routen möglich

Kompatibel mit ComNet eConsole

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| VLAN | ja |
| Ports | 20x 100/1000Base-FX SFP, 4x 1000Base-FX SFP, 4x 1000Base-TX (Combo) |
| Management | ja |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | CWGE28MS |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-1 | SFP Modul, RJ45, 1000Mbps, für CNGE4US, CNGE8US , CNGE2FE4SMS[POE][HO] |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen