Ausschreibungstext

Artikelnummer

223934

Typ

CNGE4+2SMSPOEHO/M

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 4x RJ45 10/100/1000Mbps, 2x SFP 100/1000FX, Mini, PoE+

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Stromversorgung: 48VAC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Management | Ja |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | CNGE4+2SMSPOEHO/M |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Ports | 2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen