Ausschreibungstext

Artikelnummer

222045

Typ

AXIS T91G61 WALL MOUNT GREY

Kurzbeschreibung

Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, grau, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Wandmonatgearm für den Außeneinsatz

Einbauplatz für Midspans, Konverter, Serviceschleifen

Vorinstalliertes Kabel mit RJ45 Stecker (IP66)

Einfacher Austausch bestehender Axis Wandarme

IP66 und IK10 für Schutzs vor Wetter und Vandalismus

Kompatibel mit AXIS Q3709, AXIS P55, P56, Q60 und Q61

Mast- und Eckmontage optional möglich

Farbe: Urban Grey

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021063426 |
| Hersteller-Nummer | 01444-001 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS | Abdeckung für Leerrohr Zugang, für AXIS T91/94 Produkte, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8642 POE+ OVER COAX DEVI | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Device Einheit |
| AXIS T91A64 CORNER BRACKET | Eckmontageadapter für Axis Q6032-E, P33/P33-VE Serie, 225, 216, P3301, P5534 |
| AXIS T91B57 POLE MOUNT GREY | Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT | Schraubensatz zur Installation von AXIS P55-E an AXIS T91L61 oder AXIS T91G61 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose | im RAL Farbton |
| --- | --- |