Ausschreibungstext

Artikelnummer

222135

Typ

Hanwha Vision TRM-810S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.265, 80Mbps, 2x SATA, 9-36VDC, PoE Switch RJ45

Hauptmerkmale

8-Kanal Mobiler Netzwerkvideorekorder

Bis zu 8 Kanäle, bis 8 MP unterstützt

H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung

WiseStream-Unterstützung

SUNAPI / ONVIF-Kameraaufzeichnung

Max. 80 Mbit/s Aufzeichnung

Plug & Play mit 8 PoE-Anschlüssen

RJ45-Anschlussstecker

2 SATA Steckplätze (Front-Swap)

Max. 4 TB (SSD, nicht-RAID-Modus)

Max. 2 TB (HDD, nicht-RAID-Modus)

RAID 1 wird unterstützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 1 |
| Zertifizierungen | EN 50155,EN 50121-3,EN-61373 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TRM-810S |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen