Ausschreibungstext

Artikelnummer

221823

Typ

2N Indoor Compact White

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß

Hauptmerkmale

Luxuriöse Gestaltung und Materialien

Audio in HD-Qualität mit hoher Lautstärke

4,3" Farbdisplay für intuitive Steuerung und Videobildanzeige

Effektvolle Hinterleuchtung der Symbole

Hochwertige Audiokomponenten

Einfache Konfiguration und Anpassung

Echo Cancelling für beste Sprachqualität

kapazitive Tasten, LED-hinterleuchtet

2N IP Sprechstellen kompatibel

Farbe: Weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159513485 |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | 4,3" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Glas |
| Interner-Speicher | nein |
| Kamera | nein |
| lautsprecher | 2W |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 91378501WH |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Serie | 2N Indoor Compact |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N Indoor Desk Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 2N Indoor Flush Box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 2N Indoor Surface Box | Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |