Ausschreibungstext

Artikelnummer

221440

Typ

RS1619XSplus

Kurzbeschreibung

1HE-Rackmount-NAS, 8 GB DDR4-RAM, 2 M.2 SSD-Slots , Lese-Durchsatz von 1.523MB/s

Hauptmerkmale

Leistungsstarkes 1HE-NAS

Integrierte M.2 NVMe/SATA SSD-Steckplätze

Sequentiellem Lese-Durchsatz von 1.523MB/s

Optionale Unterstützung für 10GbE-Netzwerkkarten

Skalierbar auf bis zu 16 Laufwerke mit RX1217/RX1217RP

Synology gibt 5 Jahre eingeschränkte Garantie

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Über Lizenzen auf max. 75 IP-Kameras erweiterbar

Bildraten gesamt (H.265): 2250fps@1080p, 975fps@4K

HotSwap-Festplatten-Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | PLUS Serie - Kleine und mittlere Unternehmen |
| --- | --- |
| CPU | Quad Core 2,2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| HDD Steckplätze | 4x 3,5" SATA (3Gb/s) oder 4x 2,5" SATA (3Gb/s) |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 3.0 |
| LAN Ports | 4x Gigabit LAN |
| RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID F1 |
| Übertragungsleistung | 1520MB/s Lesen |
| Zertifizierungen | EAC, FCC |
| Hersteller-Nummer | RS1619XS+ |
| Hersteller | Synology |
| EAN/GTIN | 4711174723065 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| D4EC-2666-16G | 16GB Speichermodul |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-HDD-SYNOLOGY basic | &nbsp; |
| --- | --- |
| CON-HDD-SYNOLOGY premium | &nbsp; |