Ausschreibungstext

Artikelnummer

224008

Typ

GS728TPP-200EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2, 28 Ports smart managed, PoE+, 380W, 4xSFP, 24xPoE+

Hauptmerkmale

Speziell geeignet für Netzwerke in KMU

PoE+ auf allen 24 PoE-Ports verfügbar

Zeitplan für PoE einstellbar

384W PoE Budget

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| PoE Ports (Anzahl) | 24 |
| Management | ja |
| Bauart | Rackmontage |
| Stromversorgung | 120/230VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 384 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | GS728TPP-200EUS |
| Hersteller | Netgear |
| EAN/GTIN | 0606449131673 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen