Ausschreibungstext



Artikelnummer
224102

Typ
Hanwha Vision XRN-2011A

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 32 Kanal, 256Mbps, 8x SATA, ohne HDD, H.265, Hotswap, RAID

Hauptmerkmale
32 Kanal Netzwerk Video Rekorder
Auflösung bis zu 12 Megapixel
Gesamt Datendurchsatz 256Mbps
8x SATA Intern (max. 48TB), e-SATA, iSCSI
H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung
Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI)
32 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge
2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink
Für Hanwha IP-Kameras, ONVIF für Fremdhersteller
Unterstützt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps
RAID 5 Unterstützung, Hot-Swap
P2P-Service Unterstützung (QR-Code Connect)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	RAID-Level
	RAID 5

	Aufzeichnung
	

	Auflösung Aufzeichnung (max)
	bis zu 12 MP

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Anzahl IP-Kanäle
	32

	Speicherschnittstelle (extern)
	eSATA, iSCSI, USB

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	XRN-2011A

	Serie
	Wisenet X

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
