Ausschreibungstext

Artikelnummer

224102

Typ

Hanwha Vision XRN-2011A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32 Kanal, 256Mbps, 8x SATA, ohne HDD, H.265, Hotswap, RAID

Hauptmerkmale

32 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 256Mbps

8x SATA Intern (max. 48TB), e-SATA, iSCSI

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI)

32 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge

2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Hanwha IP-Kameras, ONVIF für Fremdhersteller

Unterstützt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps

RAID 5 Unterstützung, Hot-Swap

P2P-Service Unterstützung (QR-Code Connect)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 5 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 32 |
| Speicherschnittstelle (extern) | eSATA, iSCSI, USB |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XRN-2011A |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen