Ausschreibungstext

Artikelnummer

221576

Typ

IAM-6MC1001MTA

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax Transmitter Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Transmitter PoE oder 12-57V DC

Spannungsversorgung Kamera PoE

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung,sternförmig)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 24x61,6x82,4mm |
| --- | --- |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung |
| Hersteller-Nummer | 221576 |
| Serie | eneo EPOC |
| Stromversorgung | 56VDC, Power over Coax (PoC) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen