Ausschreibungstext

Artikelnummer

221577

Typ

eneo IAM-6MC1001MRA

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax Receiver Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Receiver PoE oder 12-57V DC

Spannungsversorgung Transmitter PoE/PoE+

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung,sternförmig)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 24x61,6x82,4mm |
| Gewicht | 0,077 kg |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Stromversorgung | 56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 221577 |
| Serie | eneo EPOC |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen