Ausschreibungstext

Artikelnummer

221273

Typ

IAM-6MC1001M0A

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax Transceiver Daten/Spannungsversorgung 270Mbps, 57VDC Eingang

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 270Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

Übertragung PoC maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Transceiver 57V DC

Ausgangsspannung 12VDC/2A (mit optionalem Netzteil 221276)

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung,sternförmig)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 221273 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo EPOC Group Manager | Netzwerkverbindungssoftware zur Erstellung von Netzwerkgruppen |
| --- | --- |
| IAM-4MU1001M0A | EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver |
| IAM-6MC1001MTA | Ethernet über Koax Transmitter Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC |
| NE-141/220VAC-57VDC | Netzteil Eingang 100-240VAC, Ausgang 57VDC 1,2A, für EPOC Transceiver, Transmitter, Rec. |

Empfehlungen

Dienstleistungen