Ausschreibungstext

Artikelnummer

220932

Typ

IEB-72M2812MCA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, EPOC, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| eneo AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo IAM-4MU1001M0A | EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver |
| eneo IAM-6MC1001MRA | Ethernet über Koax Receiver Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAM-6MC1001M0A | Ethernet über Koax Transceiver Daten/Spannungsversorgung 270Mbps, 57VDC Eingang |

Empfehlungen

| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |