Ausschreibungstext

Artikelnummer

205146

Typ

LM35JC10M

Kurzbeschreibung

10 Megapixel-Objektiv, 2/3', F2.0/f=35mm, C-mount

Hauptmerkmale

Geeignet für 2/3" Kameras bis zu 10 Megapixel

200 lp/mm Auflösung

Äußerst geringe Verzeichnung

Feststellschrauben für Iris und Fokus

Sehr kurze MOD von nur 10cm

Sehr kompakte Bauweise

Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 35 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 14,3° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Hersteller-Nummer | LM5JC10M |
| Hersteller | KOWA |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.kowa.eu/lenses/de/" target="_blank">www.kowa.eu/lenses/de/</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen