Ausschreibungstext

Artikelnummer

223775

Typ

Hikvision DS-7608NI-I2/8P

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 80Mbps, H.265, 240VAC, bis 12MP, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

8 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 80 Mbps

Bis zu 12TB interner Speicher (2x SATA)

H.265, H.264 und MPEG4

Lokaler Videoausgang (HDMI, VGA)

8x Gigabit Ethernet mit PoE+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Aufzeichnung |  |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6954273628956 |
| Hersteller-Nummer | 303602924 |
| Serie | Hikvision 7600-Reihe |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen