Ausschreibungstext

Artikelnummer

223777

Typ

DS-7608NI-K2/8P

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 80Mbps, H.265, 240VAC, bis 8MP, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

8 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 80 Mbps

Bis zu 12TB interner Speicher (2x SATA)

H.265, H.264(+) und MPEG4

Lokaler Videoausgang (HDMI, VGA)

8x Gigabit Ethernet mit PoE+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273635206 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision 7600-Reihe |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, MPEG-4 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 8x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 6 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| HDD Steckplätze | 2x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 2x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 160 Mbps |
| ONVIF | keine Angabe |
| Datendurchsatz eingehend | 80 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 303603696 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 19''1UMountingBracket | 19" Montage-Satz, 1RU, für Hikvision DS-76xx Rekorder 380mm Gerätebreite |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |