Ausschreibungstext

Artikelnummer

223839

Typ

DS-7204HUHI-K1/P

Kurzbeschreibung

Multisignal HD Video Rekorder, 4 Kanal, H.265, bis 8MP, 48VDC, TVI, CVI, AHD, CVBS, IP

Hauptmerkmale

4x Multisignal Rekorder

Auflösung Kameras bis zu 8 Megapixel

Aufzeichnungsrate: 100fps bei 1080p

HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS Unterstützung

HDMI und VGA Videoausgang

Auflösung Videoausgang in 2K

H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 Kompression

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Turbo-HD-DVR |
| --- | --- |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 8 |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 2560x1440 |
| Aufzeichnungsrate max. | 25 fps, bei 1920x1080 |
| Aufzeichnungsrate max. | bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audioeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Festplattenkapazität intern max. | 0 TB |
| Festplattenkapazität intern | 10 TB |
| Laufwerk (intern) | keine Angabe |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Hersteller-Nummer | 300219949 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6954273645724 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |