Ausschreibungstext

Artikelnummer

221539

Typ

AXIS FA1080-E 4MM 8.3 FPS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Sensor Objektiv Einheit, 4mm, 208x156, 8,3fps, IP66/67, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Diskrete Sensoreinheit zum vesteckten Einbau

Wärmebildtechnik mit geringer Fehlalarmquote

Funktionales und äußerst unauffälliges Design

Zur Verwendung mit der AXIS FA54 Main Unit

Auflösung Thermal 208x156, 8,3fps

4mm Brennweite, 35,4° HFoV

12m Verbindungskabel im Lieferumfang

Für den Außenbereich, IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021067042 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Bildwinkel horizontal | 35,4° |
| Brennweite | 4 mm |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Low Speed Shutter | Nein |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 01728-001 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Axis FA-Serie |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Thermische Auflösung | 208x156 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS F8203 FIXED MT BRACKET 5PCS | Halterung, zur stabilen Wand Montage, für F-Serie Sensoreinheiten, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS F8205 BULLET ACCESSORY | Bullet Gehäuse für AXIS F1005-E Sensor, inkl. Klemme und Standfuß |
| AXIS F8212 TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St |
| AXIS FA54 MAIN UNIT | Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, HDMI, Audio |
| AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P | Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack |
| RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |