Ausschreibungstext

Artikelnummer

222218

Typ

AXIS S2224

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 24 IP Kanäle, 12 TB HDD, PoE Switch, HDMI, USB 3.0

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

24 AXIS Camera Station Core Lizenzen

Integrierter 24 Port PoE-Switch mit 260W Budget

384 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufzeichnung)

Prozessor: Intel Core i5, 8 GB RAM

120 GB SSD für Betriebssystem

12 TB (2 x 6 TB) Festplatte, 2x Erweiterungsslot

Bis 4K Auflösung im Live- und Playback View

Zwei Monitor Betrieb möglich (Live)

2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, Display Port

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | keine Angabe |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 24 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021065451 |
| Hersteller-Nummer | 01583-002 |
| Serie | Axis S22 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen