Ausschreibungstext

Artikelnummer

42041

Typ

LM5JC10M

Kurzbeschreibung

10 Megapixel-Objektiv, 2/3', F1.8/f=5mm, C-Mount

Hauptmerkmale

Geeignet für 2/3" Kameras bis zu 10 Megapixel

200 lp/mm Auflösung

Äußerst geringe Verzeichnung

Feststellschrauben für Iris und Fokus

Sehr kurze MOD von nur 10cm

Sehr kompakte Bauweise

Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Kowa 10 Megapixel |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 5 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 82,2° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Blendenbereich (F) | F1,8~F16 |
| Gewicht | 120g |
| Hersteller-Nummer | LM5JC10M |
| Hersteller | KOWA |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen