Ausschreibungstext

Artikelnummer

221811

Typ

SeeEyes SC-IPM07PRO

Kurzbeschreibung

7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI

Hauptmerkmale

7" Touch-Monitor für Setup und Service

Eingänge: IP, HD/3G/EX-SDI, TVI/CVI/AHD, Composite

AHD/TVI/CVI bis 8 Megapixel

HDMI Ein- und Ausgang

Auflösung: 1920x1200 Pixel

SFP-Port Single-Mode, Multi-Mode

IP Address Scan und Suche, Ping Test, Link Test

Messfunktionen für Koax und UTP-Kabel

Spannungsausgang für Kamera mit 12VDC

Akku für Nutzungsdauer von 8h

Tragetasche aus Leder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau,blau |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-IPM07PRO |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SeeEyes SC BATTERY LARGE | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, groß, Ersatzteil ab 08/17 |
| --- | --- |
| SeeEyes SC-Charger (12.6V) | Netzteil für Multiformat Servicemonitore, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen