Ausschreibungstext

Artikelnummer

200879

Typ

jetcon-RJ45B-RJ45B

Kurzbeschreibung

RJ45 Adapter Buchse/Buchse 1:1 Cat5e

Hauptmerkmale

CAT5e Ethernet Verbindungsmodul

zur Verlängerung von Ethernet Patchkabeln

Kupplung Buchse/Buchse

Gehäuse metallisiert mit Schirmblechen

E-TA 8/8MG RJ45

Abmessungen (BxHxT) 26x45x49mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 200879 |
| --- | --- |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen