Ausschreibungstext

Artikelnummer

216318

Typ

M112FM16

Kurzbeschreibung

F2,0/16mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,2" Sensoren, C-Mount

Hauptmerkmale

5 Megapixel Objektiv für 1/1,2" und 2/3" Sensoren

Speziell für Machine-Vision-Anwendungen

Sehr hoher Kontrast

Hohe Qualität auch auf kurze Distanzen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Mount | C |
| Nennformat | 1/1,2" |
| Brennweite | 16 mm |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Hersteller-Nummer | M112FM16 |
| Hersteller | Tamron |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen