Ausschreibungstext

Artikelnummer

220811

Typ

2N Indoor Touch 2.0 White

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß

Hauptmerkmale

Multifunktioneller Touchscreen-Kommunikator

Audio- und Videokommunikation mit 2N IP-Intercoms

7"-Touchscreen mit Sparmodus, LED-Statusanzeige

Empfang von HD-Bildern von der Türsprechanlage

SIP 2.0, kompatibel mit IP Kommunikationseinheiten

Anzeige der Anrufe in Abwesenheit

Bitte-nicht-stören-Modus (Do not disturb - "DND")

Stromversorgung über PoE oder 12V DC

Inklusive Unlocking Lizenz für 3rd Party Apps

LAN Anschuss, keine WLAN-Unterstützung

Für Benutzung im Innenbereich, weißes Gehäuse

Übersichtlicher Startbildschirm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Gehärtetes Glas, Kunststoff |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | Touchscreen |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Schaltausgänge | 2x Relais, Trockenkontakt |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159513041 |
| Hersteller-Nummer | 91378375WH |
| Serie | 2N Indoor Touch |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 2W |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N Indoor Touch 2.0 Meeting Room license | Meeting Room Lizenz für 2N Indoor Touch 2.0 |
| 2N Indoor Touch desk stand - white | Tischhalter für 2N Indoor Touch, weiß |
| 2N Indoor Touch External power supply, 12V/2A DC, | Externe Stromversorgung für Indoor Touch, Unterputz Montage, 12V, 2A |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |

Empfehlungen

Dienstleistungen