Ausschreibungstext

Artikelnummer

220810

Typ

2N Indoor Touch 2.0 Black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz

Hauptmerkmale

Multifunktioneller Touchscreen-Kommunikator

Audio- und Videokommunikation mit 2N IP-Intercoms

7?-Touchscreen mit Sparmodus, LED-Statusanzeige

Empfang von HD-Bildern von der Türsprechanlage

SIP 2.0, kompatibel mit IP Kommunikationseinheiten

Anzeige der Anrufe in Abwesenheit

Bitte-nicht-stören-Modus (Do not disturb - ?DND?)

Stromversorgung über PoE oder 12V DC

Inklusive Unlocking Lizenz für 3rd Party Apps

LAN Anschuss, keine WLAN-Unterstützung

Für Benutzung im Innenbereich, schwarzes Gehäuse

Übersichtlicher Startbildschirm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Indoor Touch |
| --- | --- |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | Touchscreen |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Gehärtetes Glas, Kunststoff |
| Lautsprecher | 2W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 2 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schaltausgänge | 2x Relais, Trockenkontakt |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 91378375 |
| Hersteller | 2N |
| EAN/GTIN | 8595159513034 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Indoor Touch External PSU | Externe Stromversorgung für Indoor Touch, Unterputz Montage, 12V, 2A |
| --- | --- |
| 2N Indoor Touch Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Touch, schwarz |
| 2N Meeting Room Lizenz | Meeting Room Lizenz für 2N Indoor Touch 2.0 |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |