Ausschreibungstext

Artikelnummer

224384

Typ

E10G18-T2

Kurzbeschreibung

Netzwerkkarte, IEEE 802.3an 10Gbps-Ethernet

Hauptmerkmale

9 kB Jumbo Frame

TCP/UDP/IP-Prüfsummen-Offloading

TCP Segmentation Offload (TSO)

IEEE 802.3an 10 Gbit/s Ethernet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | E10G18-T2 |
| --- | --- |
| Hersteller | Synology |
| EAN/GTIN | 4711174723119 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen