Ausschreibungstext

Artikelnummer

222233

Typ

VOR-ORM-GXT

Kurzbeschreibung

PoE Extender, PoE+, 90W, Erweiterung um 100m, Gigabit, für den Außeneinsatz, IP66/67

Hauptmerkmale

Verdoppelt Gigabit Ethernet auf 200 m

Max. bis 700 m kaskadierbar

Übertragung von PoE, PoE+ (max. 90 W)

Für den Außeneinsatz geeignet

Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Montage | Wandmontage |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 90 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORM-GXT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen