Ausschreibungstext

Artikelnummer

225678

Typ

DC-Y6513WRX

Kurzbeschreibung

1/1,8” Netzwerk Dome Fix, 2560x2048, f=1,5mm, Infrarot, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/2" Netzwerk Fisheye Dome für den Außeneinsatz

5 Megapixel, max. Auflösung 2560x2048

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Objektiv mit fester Brennweite (f=1,5 mm)

Einfache Installation mit DirectIP NVR

True WDR bis 120dB Dynamik

H.265/H.264  Video Kompression

Bewegungserkennung

Inklusive IR Beleuchtung

PoE (IEEE 802.3af Klasse 3)

ONVIF-Unterstützung (Profile S)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | DC-Y6513WRX |
| --- | --- |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen