Ausschreibungstext

Artikelnummer

225085

Typ

eneo MAM-5DC1004M0A

Kurzbeschreibung

Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge

Hauptmerkmale

Video Distributor für HD analog Signale

1 Signaleingang auf 4 Signalausgänge

Unterstützte Formate HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS

Hohe Auflösungen von bis zu 4K werden unterstützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 1,4 W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | UTC- PTZ Steuerung wird nicht unterstützt |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 225085 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| Jetrics jetcon-BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| --- | --- |
| Jetrics jetcon-BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-5 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |

Dienstleistungen