Ausschreibungstext

Artikelnummer

215881

Typ

ComNet FE2MC-B

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 100Mbps, 1x RJ45, 1x SFP, PCB, für Bosch Domes

Hauptmerkmale

Medienkonverter für den Einbau in Bosch Domegehäuse

SFP Modul nicht im Lieferumfang enthalten

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Micromodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 100 SFP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FE2MC-B |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen