Ausschreibungstext

Artikelnummer

226178

Typ

2N Secure Card Reader 13MHz

Kurzbeschreibung

RFID Secure Kartenleser Modul, Seos® Compatible 13.56MHz, Wiegand, für 2N IP Force, NFC ready

Hauptmerkmale

Interner 13,5 MHz RFID-Karten-Leser

Zur Montage in die 2N IP Force

Liest ISO14443A, z.B. Mifare Classic 1k/4k

Liest ISO14443B, z.B. Calypso, CEPAS, Moneo

Liest ISO15693, z.B. HID iCLASS

NFC mit NFC License und 2N® Mobile Key möglich

PAC ID oder Seriennummer wird ausgelesen

Tampering Alarm Schalter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159515304 |
| --- | --- |
| Serie | 2N IP Force |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Leseverfahren | 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare |
| Transpondertyp | Felica, iCLASS, iCLASS SE, Mifare, Mifare DESFire |
| Montageart Leser | Modul |
| Hersteller-Nummer | 9151031S |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| --- | --- |
| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

Empfehlungen

Dienstleistungen