Ausschreibungstext

Artikelnummer

226632

Typ

AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS

Kurzbeschreibung

Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Hauptmerkmale

Für schnellen und einfachen Kabelabschluss

Kompakte Baumaße, einfache Montage

Entspricht Standard ANSI/TIA-568.2-D

MPTL (Modularer Verbindungsabschluss mit Steckverbindung)

Geeignet für PoE IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt

Kein spezielles Montagewerkzeug erforderlich

Ideal für Kabel des Typs CAT6a

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021070578 |
| Hersteller-Nummer | 01996-001 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen