Ausschreibungstext

Artikelnummer

226674

Typ

SeeEyes SC-IPH3002

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, 1x IN, 2x OUT, Daisy-Chain für Kameras, 10/100Mbps, 250m max.

Hauptmerkmale

PoE- und Ethernet-Extender

Kostengünstige Erweiterung bestehender Netzwerke

Reichweite bei 100Mbps: 100m

Reichweite bei 10Mbps: 250m

48V Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 2 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | PoE Extender, PoE Splitter |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 2 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-IPH3002 |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen