Ausschreibungstext

Artikelnummer

226671

Typ

SC-IPC07P

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Set, 1-Kanal, Ethernet über Koax, Sender, Empfänger, Reichweite 1000m

Hauptmerkmale

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung

Set bestehend aus Sender und Empfänger

Langstreckenübertragung über RG-6

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 1km

Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 1 km |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC07P |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen