Ausschreibungstext

Artikelnummer

226315

Typ

2N Lift8 Cabin COP fixed

Kurzbeschreibung

Aufzug Notruf Sprechstelle, für Kabine (Innen), Hinterbau

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 918610E |
| --- | --- |
| Serie | 2N Lift8 Serie |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Energy Bank | 12V Stromversorgung, mit Batterie Backup |
| --- | --- |
| 2N External LEDs 1m cable | Externe LED-Anzeige, mit Anschlusskabel, 1 Meter |
| 2N External LEDs 3m cable | Externe LED-Anzeige, mit Anschlusskabel, 3 Meter |
| 2N Floor annunciator | Audio Modul zur Ankündigung des Stockwerks im Fahrstuhl, für 2N Liftsyteme |
| 2N High gain 9dB antenna | Externe Antenne, für Lift8 Zentraleinheit, 9 dB Verstärkung |
| 2N Lift Induction Loop | Induktionsschleife für Hörgeräte, 4 Audio Eingänge, für 2N Liftsyteme |
| 2N Lift8 external pictograms | Externe Treibereinheit, zur Ansteuerung von Piktogrammen mit Glühleuchtmitteln |
| 2N Lift8 Shaft unit Antivandal | Aufzugsschacht Sprechstelle, Vandalismus geschützt, Erweiterung für Lift8 System |
| 2N Lift8 Shaft unit top/under | Aufzugsschacht Sprechstelle, Erweiterung für 2N Lift8 System |

Empfehlungen

Dienstleistungen