Ausschreibungstext

Artikelnummer

224798

Typ

Hikvision DS-3E0310HP-E（O-STD）

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, unmanaged 8x RJ45, 2x RJ45 Uplink, PoE 110W, 48VAC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 110 W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 10x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6954273693350 |
| Hersteller-Nummer | 301801346 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen