Ausschreibungstext

Artikelnummer

226547

Typ

Hikvision DS-2TD1117-2/P

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Dome, 1,8mm, 160x120, 25fps, H.265, Temperaturmessung, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebildkamera in Turret-Bauform

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Brennweite 1,8mm

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Kamera |  |
| System | Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 162 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 90° |
| Bildwinkel vertikal | 66,4° |
| Brennweite | 1,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 305400819 |
| Serie | Hikvision Thermal,Hikvision HeatPro |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen