Ausschreibungstext

Artikelnummer

226934

Typ

Xovis APS-180E W KZRLW

Kurzbeschreibung

3D Sensor, alle Lizenzen inklusive, weiß, mit Aufputzgehäuse

Hauptmerkmale

Für Einbauhöhen von 3 - 8 Meter

Beinhaltet die Lizenzen: Objekt-Klassifikation, Zonen-Überwachung, Video Recording, Object List und Wireless

8 GB Interner Speicher

Farbe: Weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Retail Intelligence, Transportation |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | FCC |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | APS-180E W KZRLW |
| Serie | APS |
| Hersteller | Xovis |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Xovis APS-180E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für APS-180E |
| --- | --- |
| Xovis APS-180E Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-180E, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| Xovis APS-180E Unterputz-Einbausatz | Unterputz-Einbausatz für APS-180E, weiß |
| Xovis USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen