Ausschreibungstext

Artikelnummer

226938

Typ

APS-180E-IO B KZRLW

Kurzbeschreibung

3D Sensor, alle Lizenzen inklusive, schwarz, mit Aufputzgehäuse, POE

Hauptmerkmale

Für Einbauhöhen von 3 - 8 Meter

Beinhaltet die Lizenzen: Objekt-Klassifikation, Zonen-Überwachung, Video Recording, Object List und Wireless

8 GB Interner Speicher

Farbe: Schwarz

POE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | APS |
| --- | --- |
| Kameratyp | Retail Intelligence, Transportation |
| Bewegungsmelder | ja |
| Gehäuse | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | APS-180E-IO B KZRLW |
| Hersteller | Xovis |

Weitere Produktinformationen

<p>Als Einführungsangebot ist der Sensor mit allen unterstützten Lizenzen ausgestattet. Nach der Einführungsphase werden die Preise entsprechend angepasst.</p><p>Beinhaltet:</p><p>013.926-057 APS-180E-IO</p><p>Inklusive: <br />193.718-017 Aufputzgehäuse (Schwarz)<br />921.700-13B Objekt-Klassifikation<br />921.700-14B Zonen-Überwachung<br />921.700-17B Video Recording<br />921.700-11B Object List <br />921.700-22B Wireless Dienste</p>

Zubehör

| APS-180E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für APS-180E |
| --- | --- |
| APS-180E Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-180E, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen