Ausschreibungstext

Artikelnummer

226942

Typ

APS-90-Outdoor KZRL

Kurzbeschreibung

3D Sensor, inklusive aller verfügbaren Lizenzen, IP65, 8GB interner Speicher

Hauptmerkmale

Für den Außeneinsatz

Für Einbauhöhen von 2 - 6 Meter

Beinhaltet die Lizenzen: Objekt-Klassifikation

Zonen-Überwachung

Video Recording

Object List

8 GB Interner Speicher

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | APS |
| --- | --- |
| Kameratyp | Retail Intelligence, Transportation |
| Bewegungsmelder | ja |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| ONVIF | nein |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller-Nummer | APS-90-OUTDOOR KZRL |
| Hersteller | Xovis |

Weitere Produktinformationen

<p>Als Einführungsangebot ist der Sensor mit allen unterstützten Lizenzen ausgestattet. Nach der Einführungsphase werden die Preise entsprechend angepasst.</p><p>Beinhaltet:</p><p>013.929-037 APS-90-Outdoor-POE</p><p>Inklusive: <br />921.700-13B Objekt-Klassifikation<br />921.700-14B Zonen-Überwachung<br />921.700-17B Video Recording<br />921.700-11B Object List</p><p> </p>

Zubehör

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen