Ausschreibungstext

Artikelnummer

222628

Typ

DS-2TD4237-25/V2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Dual, Tag/Nacht, 32x, 1920x1080, IR, Wärmebild 25mm, 384x288, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

PTZ-Dome in 5 Zoll Bauform

Bi-Spektrum Kamera

Auflösung Tag/Nacht 1920x1080

32x optischer Zoom

Auflösung Thermal 384x288 Pixel

Brennweite 25mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom, Festbrennweite |
| Brennweite | 25 mm, 4,8 - 153 mm |
| Bildwinkel horizontal | 14,88°, 58,4 - 2,14° |
| Bildwinkel vertikal | 11,19° |
| Detektionsreichweite | 902 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 7 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 30W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 305400672 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6954273689469 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen