Ausschreibungstext

Artikelnummer

222628

Typ

Hikvision DS-2TD4237-25/V2(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Dual, Tag/Nacht, 32x, 1920x1080, IR, Wärmebild 25mm, 384x288, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

PTZ-Dome in 5 Zoll Bauform

Bi-Spektrum Kamera

Auflösung Tag/Nacht 1920x1080

32x optischer Zoom

Auflösung Thermal 384x288 Pixel

Brennweite 25mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Kamera |  |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 902 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 14,88°,58,4 - 2,14° |
| Bildwinkel vertikal | 11,19° |
| Brennweite | 25 mm,4,8 - 153 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom, Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6954273689469 |
| Hersteller-Nummer | 305400672 |
| Serie | Hikvision Thermal,Hikvision DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen