Ausschreibungstext

Artikelnummer

227032

Typ

DS-2TP21B-6AVF/W

Kurzbeschreibung

Wärmebildkamera, Handheld, 160x120, 8MP optisch, 3,5" Touchdisplay 640x480

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixels

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Akkulaufzeit bis zu 5 Stunden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Thermal |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,1 mm |
| Bildwinkel horizontal | 37,2° |
| Bildwinkel vertikal | 50° |
| Gehäuse | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +15°C ~ +35°C |
| Hersteller-Nummer | 308200048 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen