Ausschreibungstext

Artikelnummer

227032

Typ

DS-2TP21B-6AVF/W

Kurzbeschreibung

Wärmebildkamera, Handheld, 160x120, 8MP optisch, 3,5" Touchdisplay 640x480

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixels

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Akkulaufzeit bis zu 5 Stunden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäuseart | keine Angabe |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +15°C ~ +35°C |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 37,2° |
| Bildwinkel vertikal | [50,+∞] |
| Brennweite | 3,1 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 308200048 |
| Serie | Hikvision Thermal |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen