Ausschreibungstext

Artikelnummer

227042

Typ

DS-2TD2636B-15/P(B)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, 384x288, 15mm, IP67

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 384x288 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Thermal |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 15 mm, 6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 24,5°, 51,7° |
| Bildwinkel vertikal | 18,5°, 28° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 9,5W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +35°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 305401171 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-2904ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, 157x240x200mm, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-2907ZJ | Stativ, für Hikvision Kameras, UNC 1/4" Gewinde |
| DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen