Ausschreibungstext

Artikelnummer

227117

Typ

DS-2TD2636B-10/P

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, 384x288, 10mm, IP67

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 384x288 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 305401185 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-2907ZJ | Stativ, für Hikvision Kameras, UNC 1/4" Gewinde |
| DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen