Ausschreibungstext

Artikelnummer

227267

Typ

DS-2TD1217B-3/PA(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 3mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 305401203 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-2907ZJ | Stativ, für Hikvision Kameras, UNC 1/4" Gewinde |
| DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |

Empfehlungen

| jetstat-03 | Dreibeinstativ 1/4 Zoll, Alu Arbeitshöhe 67,5 - 184,5 cm, Kugelkopf, 3D Neiger, Tasche |
| --- | --- |

Dienstleistungen