Ausschreibungstext

Artikelnummer

226639

Typ

VOR-OS-30-EU

Kurzbeschreibung

OUTSOURCE 30 POE Plus Injektor , 1 Port, mit Netzkabel

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Ausgangsspannung | 55V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Hersteller-Nummer | VOR-OS-30-EU |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen